## Report
25a | DENOMINAZIONE IMPIANTO | CODICE IMPIANTO ARERA | PERIODO
| ARCO-DRO | 35307P03 | 01/06/2024 - 30/06/2024
25b | PRESSIONE MAX | DATA RILEVAZIONE PRESSIONE MAX | CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MAX | CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MAX | CODICE ISTAT COMUNE | COMUNE | VIA/PIAZZA | NUMERO CIVICO | PARTE IMPIANTO | PERDITA CARICO | PRESSIONE MAX RICONDOTTA A QUELLA DI RETE
| 26.6 | 26/06/2024 04:00:00 | 35307P01 | 35307P01 | 35307 | ARCO-DRO | VIA POZZE ARCO-DRO |  | Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente | 1 | 27.6
25c | PRESSIONE MIN | DATA RILEVAZIONE PRESSIONE MIN | CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MIN | CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE MIN | CODICE ISTAT COMUNE | COMUNE | VIA/PIAZZA | NUMERO CIVICO | PARTE IMPIANTO | PERDITA CARICO | PRESSIONE MIN RICONDOTTA A QUELLA DI RETE
| 22.4 | 04/06/2024 19:45:00 | 35307P03 | 35307P03 | 35307 | ARCO-DRO | LOC. GROTTA, VIA MONTE BRIONE ARCO-DRO |  | Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente | 1 | 23.4
25d | DENOMINAZIONE IMPIANTO | CODICE IMPIANTO ARERA | PERIODO | CODICE IDENTIFICATIVO PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE | CODICE ARERA PUNTO RILEVAZIONE PRESSIONE | CODICE ISTAT COMUNE | COMUNE | VIA/PIAZZA | NUMERO CIVICO | PARTE IMPIANTO | PRESSIONE MEDIA | PERDITA CARICO | PRESSIONE MIN RICONDOTTA A QUELLA DI RETE
| ARCO-DRO | 35307P01 | 01/06/2024 - 30/06/2024 | 35307P01 | 35307P01 | 35307 | ARCO-DRO | VIA POZZE ARCO-DRO |  | Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente | 24.6 | 1 | 25.6
| ARCO-DRO | 35307P02 | 01/06/2024 - 30/06/2024 | 35307P02 | 35307P02 | 35307 | ARCO-DRO | VIA LEGIONARI CECOSLOVACCHI ARCO-DRO |  | Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente | 24.2 | 1 | 25.2
| ARCO-DRO | 35307P03 | 01/06/2024 - 30/06/2024 | 35307P03 | 35307P03 | 35307 | ARCO-DRO | LOC. GROTTA, VIA MONTE BRIONE ARCO-DRO |  | Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente | 23.2 | 1 | 24.2
| ARCO-DRO | 35307P04 | 01/06/2024 - 30/06/2024 | 35307P04 | 35307P04 | 35307 | ARCO-DRO | VIA ALCIDE DEGASPERI ARCO-DRO |  | Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente | 23.3 | 1 | 24.3
| ARCO-DRO | 35307P05 | 01/06/2024 - 30/06/2024 | 35307P05 | 35307P05 | 35307 | ARCO-DRO | LOC. CENIGA, VIA ANTONIO ROSMINI ARCO-DRO |  | Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente | 24.5 | 1 | 25.5
| ARCO-DRO | 35307P06 | 01/06/2024 - 30/06/2024 | 35307P06 | 35307P06 | 35307 | ARCO-DRO | VIA GIOVANNI PRATI ARCO-DRO |  | Derivazione di utenza parte aerea su allaccio esistente | 24.5 | 1 | 25.5